## Troskovnik - OŠ VN
GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. 35/2025 "RADOVI NA REKONSTRUKCIJI MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA RSC TENIS" TROŠKOVNIK
PONUDITELJ: ____________________________________________________________
Napomena: Obračun po stvarno izvedenim količinama dokazanim u građevinskoj knjizi.
R.B. | OPIS | J.M. | KOL. | JEDINIČNA CIJENA € (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U € (bez PDV-a)
1 | Priprema podloge - malonogometno igralište Priprema postojeće podloge nakon uklanjanja stare umjetne trave radi osiguranja odgovarajuće ravnosti, nosivosti i drenaže za postavljanje nove umjetne trave. Radovi uključuju: - Pregled postojeće podloge s identifikacijom neravnina, oštećenja i slabo sabijenih dijelova. - Mehaničko čišćenje podloge (četkanje, ispuhivanje prašine i ostataka stare podloge). - Manje popravke i niveliranje podloge polaganjem tankog sloja drobljenog agregata frakcije 0-4 mm radi izravnavanja. - Lokalno sabijanje podloge vibracijskom pločom ili lakšim valjkom - Završno ravnanje i kontrola nagiba s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za polaganje nove umjetne trave. Napomena: U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, strojevi i alati potrebni za prilagodbu podloge. Podloga mora biti izrađena u skladu s tehničkim zahtjevima proizvođača umjetne trave i važećim normama. | m2 | 1020 | 0 | 0
2 | Umjetni travnjak - malonogometno igralište Dobava i ugradnja umjetne (sintetičke) trave 40mm, u rolama širine 4,0 m, međusobni spojevi umjetne trave se lijepe sa geotekstilnim spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom. Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i transport, uključujući ugradnju umjetne trave i ispune prema uputama proizvođača. Karakteristike umjetnog travnjaka Vlati: 100% polyethylen monofilament , težina pređe: dTex 13.500/8, debljina 100 μm, UV otporan , otporan na vrućinu i hladnoću , DUO zelene boje Poleđina: dvoslojna: 1. Sloj 100% polypropylen. 2. Sloj SBR latex, Debljina vlakna: circular depth 360/pile depth 650 mikrona Broj šavova: 9.450/m2 Broj filamenata: 151.000/m2 Instalacija: Ispuna; kvarcni pijesak granulacije 0,4-1,2 mm, 80% okruglih zrna (EN 14955, EN 1097-3,), visina ispune 12 mm (18 kg/m2),. SBR crne boje , granulacija 0,8-2,5 mm, visine 16 mm (9 kg/m2). Ukupna visina ispune 28 mm, slobodna visina vlati 12 mm. U cijenu stavke uključena dostava, montaža i potrošni materijal sukladno uputama proizvođača. | m2 | 1060 | 0 | 0
3. | Priprema podloge za postavu dekorativne trave u pojasu iza sjevernog gola Priprema terena za postavljanje dekorativne umjetne trave – čišćenje, iskop, tamponiranje, te fino ravnanje pijeskom Izvođenje radova pripreme terena za postavljanje dekorativne umjetne trave. Napomena: U cijenu su uključeni svi radovi, materijali, strojevi i alati potrebni za izvođenje pripremnih radova, kao i odvoz viška materijala na ovlašteno odlagalište. Završna podloga mora biti izrađena u skladu s tehničkim zahtjevima za postavljanje umjetne trave.
3.1. | Čišćenje terena – uklanjanje trave, korova, kamenja, ostataka građevinskog materijala i ostalih nečistoća s površine. | m2 | 70 | 0 | 0
3.2. | Iskop materijala – iskop zemlje do dubine 20 cm uz odvoz viška iskopanog materijala na odgovarajuće odlagalište. | m3 | 14 | 0 | 0
3.3. | Tamponiranje podloge – nasipavanje i razastiranje tamponskog sloja od drobljenog agregata frakcije 0-32 mm u debljini 20 cm, sabijanje vibro pločom u slojevima debljine do 10 cm uz postizanje potrebne nosivosti. | m3 | 14 | 0 | 0
3.4. | Fino ravnanje pijeskom – nasipavanje sloja kvarcnog pijeska granulacije 0-4 mm u debljini do 3 cm kao završnog sloja za fino izravnavanje, s ravnanjem i laganim sabijanjem radi postizanja ravne i stabilne podloge za postavljanje umjetne trave. | m3 | 14 | 0 | 0
4. | Dekorativna umjetna trava Dobava i ugradnja umjetne (sintetičke) trave 28mm, u rolama širine 4,0 m, međusobni spojevi umjetne trave se lijepe sa geotekstilnim spojnim trakama i dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom. Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i transport, uključujući ugradnju umjetne trave i ispune prema uputama proizvođača. Karakteristike umjetnog travnjaka Vlati: polyethylen monofilament ravni i polypropilene monofilament uvijeni, težina pređe: dTex 3750/6 ravni i dTex 2400/ kovrčavi, debljina 100 μm, UV otporan , otporan na vrućinu i hladnoću , DUO zelene boje Poleđina: dvoslojna: 1. Sloj 100% polypropylen. 2. Sloj SBR latex, Instalacija: Ispuna; kvarcni pijesak granulacije 0,4-1,2 mm, 80% okruglih zrna (EN 14955, EN 1097-3,), visina ispune 12 mm (18 kg/m2). U cijenu stavke uključena dostava, montaža i potrošni materijal sukladno uputama proizvođača. | m2 | 70 | 0 | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne mreže iza golova dim. 20x5 m Zaštitna mreža se sastoji od: 8 čeličnih stupova fi 76,1 mm, 2 čelična kosnika fi 60,3 mm, mreže dim. 20x5 m od polietilena debljine 3 mm, oko 13x13 cm, zelene boje, ojačane obrubom debljine 6 mm sa svih strana. Osni razmak stupova je cca. 2,50 - 3,00 m. Ugradnja čeličnih kosnika u krajnjim poljima radi stabilnosti zbog zatezanja sajli. Čelična sajla fi 6 mm za učvršćenje zaštitne mreže se veže na stupove sa potrebnim zatezačima i žabicama, postavlja se horizontalno u tri reda (gore, dolje, sredina), te vertikalno na krajnjim stupovima. Ugradnja svih stupova i kosnika u prethodno ostavljene otvore dubine 60 cm u prethodno izbetoniranim temeljima dim. 60x60x60. U cijenu je uključena zaštita svih čeličnih elemenata elektrostatskom plastifikacijom, sav spojni i potrošni materijal te dostava i montaža. U stavci uračunati izvedbu 10 betonskih temelja dim. 60x60x60 cm po mreži. Obračun po komadu. Dozvoljeno odstupanje navedenih dimenzija ( ± 5%). | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Definiranje polja (hidden)
Definiranje korisničkih polja u izvještajima
|  | početak | kraj
redak od kojeg počinje |  | 16 | 16
stupac od kojeg počinju korisnička polja |  | 1 | 19 |  | List excela | ugovorni troskovnik |  |  | Legenda: |  |  |  | Rekapitulacija
[5 empty] | Iznos PDV-a | 22% |  |  | Vrsta polja | 0: ne prenosi se
Napomena | Sva polja moraju biti popunjena !! Osim kod koda 4, 8 i 9 | [8 empty] | 1: Kod
Naslov polja | Naziv polja u Primaveri | Vrsta polja | Mjesto u tablici | Unos | Ispis rekapitulacije | Ispis troškovnika | Ispis detaljno |  |  | 2: Korisničko polje (UDF)
ID aktivnosti | task_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3;Notebook
ID resursa | rsrc_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4: Datum u primaveri na aktivnostima
Tip dokumenta | tip dokumenta | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 5: Faktori
Tip recorda |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 6: Postotci faktora
row id | task_row_id | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8: Formula
Stavka u troškovniku | stTroskovnika | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 9: Polja za primaveru
Stavka | poz. Plana | 2 | Resource Assignment | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Opis radova |  | 9 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Dodatni opis |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oznaka SKC | SKC | 0 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
jedinica mjere | jed. mjere | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
količina | kol. iz ugovora | 2 | Resource Assigment | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
jed. Cijena | jed. cijena | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
sumarni faktor | sumarni faktor | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
jed. Cijena sa faktorom |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Definiranje formata grupiranja
Ugovoreno |  | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Nivo | Font | Size | Bold | Italic | Boja fonta | Veličina retka
Ugovoreno ( sa PDV) |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Arial | 12 | TRUE | TRUE |  | 60
Planirani početak | target_start_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | TRUE | FALSE |  | 50
Planirani završetak | target_end_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | FALSE | TRUE |  | 40
[8 empty] | 2 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 3 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 4 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 5 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
LEGENDA: | [7 empty] | 6 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| fiksni redosljed i ne dirat | [6 empty] | 7 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| dalje se mogu dodavati redovi po želji, ali se mora paziti da se naslov polja pridruži postojećem nazivu polja u Primaveri (activity code, notebook, date ili UDF) | [6 empty] | 8 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 9 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35